## Tabelle1
PV-Anlage dimensionieren
Verbrauch - 12V - Stromkreis
Verbraucher | Leistung P [W] | Spannung U [V] | Strom I [A] (P/U) = mind. Sicherungsstärke! | Geschätzte Nutzungsdauer pro Tag [h] | Stromverbrauch pro Tag [Ah]
LED Aussenbeleuchtung | 50 | 12 | 4.1667 | 2 | 8.3333
LED Innenbeleuchtung | 50 | 12 | 4.1667 | 3 | 12.5
Kühlbox | 48 | 12 | 4 | 6 | 24
Wasserpumpe | 25 | 12 | 2.0833 | 0.2 | 0.41667
Notebook | 90 | 12 | 7.5 | 2 | 15
Handy-Ladung | 6 | 12 | 0.5 | 3 | 1.5
Ladeanzeiger-Batterie | 0.5 | 12 | 0.041667 | 24 | 1
Wechselrichter 12V/220V | 8 | 12 | 0.66667 | 2 | 1.3333
Laderegler? | 0.12 | 12 | 0.01 | 12 | 0.12
|  |  |  | erf.Batteriegröße | 64.2033
|  |  |  | gewählte Batterie | 80
Erzeuger PV |  |  |  |  | Worst Case ca. = 15 Ah Best Case ca. = 70 Ah
Erzeuger PV | Leistung P [W] | Spannung U [V] | Strom I [A] (P/U) | Geschätzte Sonnenscheindauer pro Tag [h] | Stromerzeugung pro Tag [Ah]
Solarmodul | 110 | 12 | 9.1667 | 4 | 36.6667
Wie lange kann man autark stehen (Annahme Batterie voll)? |  |  |  | zirka | 52.4633 | Tag 1
[5 empty] | 24.9267 | Tag 2
Gelbe Felder = Eingabefelder! |  |  |  |  | -2.61 | Tag 3
[5 empty] | -30.1467 | Tag 4
[5 empty] | -57.6833 | Tag 5
[5 empty] | -85.22 | Tag 6
[5 empty] | -112.7567 | Tag 7